附件1

化妆品祛斑美白功效测试方法（征求意见稿）

Test Method for Efficacy Measurement of Skin Whitening Cosmetic Products

第一法 紫外线诱导人体皮肤黑化模型祛斑美白功效测试法

1  范围

本方法规定了紫外线诱导人体皮肤黑化模型祛斑美白功效测试的目的、相关定义、受试者要求和方法。

本方法适用于测试化妆品的祛斑美白功效。

2  试验目的

通过评测受试物用于紫外线诱导人体皮肤黑化模型前后的皮肤颜色相关参数来测试祛斑美白化妆品的功效性。

3  定义

3.1  最小红斑量（minimal erythema dose，MED）：在紫外线暴露后16小时至24小时内，使超过50%的照射面积出现具有边界清晰、可辨认的不规则红斑所需的紫外线照射最低剂量（J/m2 eff.）。

3.2  个体类型角（individual typology angle，ITA°）：通过皮肤色度计或反射分光光度计测量皮肤L*a*b*颜色空间数据来表示人体皮肤颜色的参数，计算公式如下：

3.3  黑素指数（melanin index，MI）：通过测定皮肤表面对特定波长光谱的吸收来表征皮肤中黑素含量的参数。

4  受试者的选择

按入选和排除标准选择合格的受试者，确保各测试区最终完成有效例数均不低于30人。

4.1  入选标准

4.1.1 18~60岁，健康男性或女性；

4.1.2 测试部位肤色ITA°值在20°~50°者；

4.1.3 无过敏性疾病，无化妆品或其它外用制剂过敏史；

4.1.4 既往无光感性疾病史，近期内未使用影响光感性的药物；

4.1.5 受试部位的皮肤应无色素沉着、炎症、瘢痕、色素痣、多毛等现象；

4.1.6 能够接受测试区域皮肤使用人工光源照射制造皮肤黑化模型者；

4.1.7 造模前后测试部位皮肤ITA°净改变值小于-10°者；

4.1.8 能理解测试过程，自愿参加试验并签署书面知情同意书者。

4.2  排除标准

4.2.1 妊娠或哺乳期妇女，或近期有备孕计划者；

4.2.2 有银屑病、湿疹、异位性皮炎、严重痤疮等皮肤病史者；

4.2.3 近1个月内口服或外用过皮质类固醇激素等抗炎药物者；

4.2.4 近2个月内口服或外用过任何影响皮肤颜色的产品或药物（如氢醌类制剂、果酸、水杨酸等）者；

4.2.5 近2个月内参加过同类试验或2个月前参加过同类试验，但试验部位皮肤黑化印迹没有完全褪去者；

4.2.6 近2个月内参加过任何化妆品临床试验者；

4.2.7 其他临床评估认为不适合参加试验者。

4.3  受试者限制

4.3.1 在试验期间，受试部位必须使用试验机构提供的试验样品和对照样品，不能使用其他任何具有祛斑美白功效或者可能对测试结果产生影响的产品；

4.3.2 在试验期间，试验部位不能有暴晒情况。

5  试验方法

5.1  受试物

5.1.1 试验样品：祛斑美白化妆品。

5.1.2 阴性对照：黑化区空白对照（即黑化后不作任何处理）或涂抹不含祛斑美白功效成分的相应试验样品基质配方样品，与试验样品平行测试。

5.1.3 阳性对照（推荐使用）：按附录A配方配制的7%抗坏血酸（维生素C）制品（（4.0±0.5）℃冷藏、铝管避光保存），每天涂抹2次，每次涂抹间隔时间不小于4小时。

5.2  受试物涂抹

由工作人员按照随机表对测试区进行受试物的涂抹，涂样面积应不小于 6cm2，涂样量为（2.0±0.1）mg/cm2 或（2.0±0.1）μL/cm2（乳液、膏霜、液体等以涂擦方式施用的样品） 或按样品实际施用方式施用足够量（如终产品形式的贴片式面膜等）。每个涂样区域边界之间的间隔应不小于2.0cm。样品使用频率应根据样品使用说明，如需每天多次涂抹，每次涂抹间隔时间不小于4小时。样品涂抹/使用后4小时内不得清洗受试部位。

5.3  试验部位

选择背部作为试验部位，并避开内衣长时间摩擦区域。每个测试区域黑化面积应不小于0.5cm2，并应位于每个涂样区域内。

5.4  试验仪器

5.4.1 专业数码相机：像素不低于1500万，整个试验过程中包括光圈大小、感光度（ISO）及焦距等参数保持一致。

5.4.2 日光模拟仪：采用具有连续性光谱辐射、能够产生UVA+UVB波长紫外线的氙弧灯日光模拟仪。290nm以下的波长应用适当的过滤系统去除，输出波谱需经过计量检定或校准。

5.4.3 皮肤色度仪：具有可以测量国际照明委员会（CIE）制定的L*a*b*颜色空间数据的仪器；要求测量孔径不小于黑化面积。

5.4.4 皮肤黑素检测仪：具有基于光谱吸收的原理检测皮肤MI值的仪器。

5.5  环境条件

试验过程中视觉评估、仪器测试环节都应在温度为（21 ± 2）℃、相对湿度为（50 ± 10）% RH的环境下进行。视觉评估应在评价部位的照度不低于450 Lux的照明条件（色温（5500~6500）K的日光灯或LED灯）下进行，受试者应在此环境条件下适应至少30分钟后方可进行评估和测试。

5.6  试验流程

5.6.1 按照要求招募入组志愿受试者，签署书面知情同意书。入组前根据入选和排除标准等询问受试者一系列关于疾病史、健康状况等问题，同时对受试部位皮肤进行符合性评估和肤色测试筛选，并记录。

5.6.2 合格受试者入组建立人体皮肤黑化模型阶段。首先应确定每位受试者试验部位的MED。然后在试验部位选定各测试区，皮肤色度仪检测造模前每个测试区肤色，再用日光模拟仪在相同照射点按0.75 倍MED剂量每天照射1次，连续4天。

5.6.3 照射结束后的4天为皮肤黑化期，不作任何处理。

5.6.4 照射结束后第5天，对各测试区皮肤颜色进行视觉评估、图像拍摄和肤色仪器检测，应剔除黑化模型肤色一致性差的测试区（ITA°值与全部测试区均值相差大于5的区域）以及剔除黑化不显著的测试区（造模前后ITA°净改变值大于-10°的区域）。当天开始在各黑化测试区根据随机表涂抹相应受试物。

5.6.5 连续涂抹受试物至少4周，在涂抹后每周（1周、2周、3周、4周1天……）应对皮肤颜色进行视觉评估、图像拍摄和仪器检测，并记录。

5.6.5.1 视觉评估

由经过培训的评估员借助由浅至深肤色的色卡对各测试区肤色进行分别评估，并及时记录评分。

5.6.5.2 图像拍摄

在各访视时点，用专业数码相机对整体测试区域进行拍摄；每次拍照时，需要贴上标签，包括试验编号、受试者编号和访视时间，并设置标准色板（至少含有黑色、白色和灰色）；拍摄图像保留不少于6年。

5.6.5.3 皮肤色度仪测量

在各个访视时点（包括造模前），用皮肤色度仪分别测量各测试区域的L*、 a*、 b* 值，每个区域测试三次，计算并记录ITA°值，ITA°值越大，肤色越浅，反之肤色越深。

5.6.5.4 皮肤黑素检测仪测量

在各访视时点，用皮肤黑素检测仪分别测量各测试区域的MI值，每个测试区测试三次，并记录；MI值越小，表示皮肤黑素含量越低，反之皮肤黑素含量越高。

5.6.5.5 不良反应/事件

上述试验过程中，如有皮肤不良反应/事件发生，应由皮肤科医生根据其严重程度判断是否继续或终止试验，并采取合理的处理措施和详细记录。

5.7  数据统计

应用统计分析软件进行数据的统计分析。

计量资料表示为：均值±标准差，分别对测试区和对照区自身前后的测试参数净改变值进行正态分布检验，符合正态分布要求，测试区和对照区之间的比较采用配对t检验，否则采用两个相关样本Wilcoxon秩和检验。

等级资料表示为：中位数（最小值，最大值），测试区和对照区自身前后评测参数净改变值之间的比较，采用两个相关样本Wilcoxon秩和检验。

净改变值=样品涂抹后某一访视时间点的评测值-样品涂抹前的评测值

同时，计算各参数随时间变化的简单线性回归系数（斜率k值）。

上述统计分析均为双尾检验，显著性水平为α=0.05。

5.8  试验结论

根据数据分析，试验样品涂抹前后任一时间点肤色视觉评分净改变值或ITA°净改变值或 MI 净改变值与阴性对照相比有显著改善（P<0.05），或经回归系数分析整体判断试验样品与阴性对照相比皮肤黑化显著改善时（P<0.05），则认定试验样品具有祛斑美白功效，否则认为试验样品无祛斑美白功效。

6  检验报告

根据《化妆品注册和备案检验工作规范》要求出具。

检验报告应包括下列内容：样品编号、名称、生产批号、生产及送检单位、样品物态描述以及检验起止时间等，检验项目、材料和方法、检验结果、结论。检验报告应有授权签字人签字，归档报告应有检验人、校核人和授权签字人分别签字，均需加盖试验机构检验检测专用章或公章。其中检验结果以表格形式给出，如附录B。

附录A

（规范性附录）

7%抗坏血酸（维生素C）阳性对照物的制备方法

A.1  在紫外线诱导人体皮肤黑化模型祛斑美白功效试验中，推荐同时测定按表A.1配方制备的阳性对照物，作为试验质量控制参考。

A.2  阳性对照为7%抗坏血酸（维生素C）制品。

A.3  阳性对照物的配方和制备方法见下表：

表A.1  7%抗坏血酸（维生素C）的制备

|  | 成分 | 重量比% |
| --- | --- | --- |
| A相： |  |  |
| A1 | 水（water） | 8.65 |
|  | 甘油（glycerin） | 23.00 |
|  | 丙二醇（propylene glycol） | 6.00 |
|  | 羟苯甲酯（methylparaben） | 0.20 |
|  | EDTA 二钠（disodium EDTA） | 0.05 |
| A2 | 水（water） | 13.93 |
|  | 抗坏血酸（维生素C）（ascorbic acid） | 7.00 |
|  | 氢氧化钾（potassium hydroxide） | 4.07 |
| B相： |  |  |
| B1 | 环五聚二甲基硅氧烷（和） PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷（Cyclopentasiloxane (and) PEG/PPG-18/18 dimethicone） | 20.00 |
|  | 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物（dimethicone (and) dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer） | 5.00 |
|  | 苯基聚三甲基硅氧烷（phenyl trimethicone） | 4.00 |
| B2 | 杏仁油（prunus armeniaca(apricot) kernel oil） | 3.00 |
|  | 羟苯丙酯（propylparaben） | 0.10 |
| C相： |  |  |
|  | 锦纶-12（nylon-12） | 5.00 |

注：1. 制备方法：将A1和B2分别加热至65~70°C，直至完全溶解，然后冷却至室温；再将A2加入到A1中，搅拌均匀（混合物pH值需在6.0左右）；将B1加入到B2中，室温下以2000~2500rpm的转速搅拌5分钟进行均质。A、B相分别均质好后，以3000~4000rpm将A相加入到B相中，再以8000rpm搅拌5分钟进行乳化。乳化完成后，室温条件下加入C相，然后以8000~10000rpm搅拌10分钟进行均质，完成。

2. 将配制物分装到铝管中，（4.0±0.5） °C保存，保质期为12个月。

3. 本配方制备物仅限于试验用途，不能用作商业目的。

附录B

（规范性附录）

第一法评测结果记录表

表B.1  试验样品及对照的ITA°值和MI值

| 受试物 | 受试者 编号 | 姓名 （首字母） | 性别 | 年龄 | 使用前 |  | 使用后 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1周 |  | 2周 |  | 3周 |  | 4周 |  |
|  |  |  |  |  | ITA° | MI | ITA° | MI | ITA° | MI | ITA° | MI | ITA° | MI |
| 试验样品 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 平均值X 标准差SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阴性对照 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 平均值X 标准差SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳性对照 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 平均值X 标准差SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：计量资料数据结果表

表B.2  试验样品及对照的肤色视觉评分

| 受试物 | 受试者编号 | 姓名 （首字母） | 性别 | 年龄 | 使用前 | 使用后 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1周 | 2周 |  | 3周 |  | 4周 |  |
| 试验样品 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 最小值Min 中位数Median 最大值Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阴性对照 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 最小值Min 中位数Median 最大值Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳性对照 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 最小值Min 中位数Median 最大值Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：等级资料数据结果表

第二法  人体开放使用祛斑美白功效测试法

1  范围

本方法规定了人体开放使用祛斑美白功效测试的目的、相关定义、受试者要求和方法。

本方法适用于测试化妆品的祛斑美白功效。

2  试验目的

通过评测开放使用受试物前后皮肤颜色相关参数来测试祛斑美白化妆品的功效性。

3  定义

3.1  个体类型角（individual typology angle，ITA°）：通过皮肤色度计或反射分光光度计测量皮肤L*a*b*颜色空间数据来表示人体皮肤颜色的参数，计算公式如下：

3.2  黑素指数（melanin index，MI）：通过测定皮肤表面对特定波长光谱的吸收来表征皮肤中黑素含量的参数。

4  受试者的选择

按受试者入选和排除标准选择合格的受试者，分组试验按随机表分为试验组和对照组，半脸试验在受试部位左右两侧色斑类型和严重程度对称的情况下，可分为试验样品侧和对照样品侧，确保最终完成有效例数不少于30人/组（侧）。

4.1  入选标准

4.1.1 18~60岁，健康男性、女性；受试者年龄和性别比例可根据具体试验样品使用说明所述消费对象相应确定；

4.1.2 受试部位至少有一个和周围邻近皮肤的ITA°差值小于-10°的明显色斑，且直径不小于3mm（不能是临床上使用外用制剂难以改善的雀斑、色素痣等）；

4.1.3 无过敏性疾病，无化妆品及其它外用制剂过敏史；

4.1.4 既往无光感性疾病史，近期内未使用影响光感性的药物；

4.1.5 受试部位皮肤应无胎记、炎症、瘢痕、多毛等现象；

4.1.6 能够理解试验过程，自愿参加试验并签署书面知情同意书者。

4.2  排除标准

4.2.1 妊娠或哺乳期妇女，或近期有备孕计划者；

4.2.2 患有银屑病、湿疹、异位性皮炎、严重痤疮等皮肤病史者；或患有其他慢性系统性疾病者；

4.2.3 近1个月内口服或外用过皮质类固醇激素等抗炎药物者；

4.2.4 近2个月内使用过口服或外用过任何影响皮肤颜色的产品或药物（如氢醌类制剂、果酸、水杨酸等）者；

4.2.5 近3个月内试验部位使用过维A酸类制剂或进行过化学剥脱、激光、脉冲光等医美治疗者；

4.2.6 不可避免长时间日光暴露者；

4.2.7 近2个月内参加过任何化妆品临床试验者；

4.2.8 其他临床评估认为不适合参加试验者。

4.3  受试者限制

4.3.1 在试验期间受试部位必须使用试验机构提供的试验样品或对照样品，不能使用其他任何具有祛斑美白功效或者可能对测试结果产生影响的产品；

4.3.2 在试验期间不能有暴晒情况，并应做好试验部位的防晒工作。

5  试验方法

5.1  受试物

5.1.1 试验样品：祛斑美白化妆品。

5.1.2 对照样品：不含祛斑美白功效成分的相应试验样品基质配方样品，与试验样品平行测试。

5.1.3 使用方法：由工作人员按照随机表发放试验样品和对照样品，并根据使用说明对受试者进行使用指导，确保受试者正确、连续使用样品至少8周；受试部位左右随机分侧使用两组样品时，需采用能够确保受试者区分和两侧正确使用试验样品和对照样品的监控措施（如在试验机构工作人员的指导、监督下使用等），并在试验报告中说明样品使用的监控方式。要求受试者记录使用时间及使用过程中的任何不适感和不良反应症状。

5.2  试验部位

根据样品使用说明确定需要使用祛斑美白化妆品的试验部位（如面部）。

5.3  仪器设备

5.3.1 皮肤色度仪：具有可以测量国际照明委员会（CIE）制定的L*a*b*颜色空间数据的仪器。

5.3.2 皮肤黑素检测仪：具有基于光谱吸收的原理检测皮肤MI值的仪器。

5.3.3 标准图像拍摄设备：能够拍摄正面、左侧和右侧面部或其它受试部位图像，具有可见光/偏振光滤镜的拍摄系统。

5.4  环境条件

试验结果观察应在温度为（21±2）°C、相对湿度为（50±10）% RH的恒定环境下进行，视觉评估应在评价部位的照度不低于450 Lux的照明条件（色温（5500~6500）K的日光灯或LED灯）下进行，受试者应在此环境条件下适应至少30分钟后方可进行评估和测试。

5.5  试验流程

5.5.1 按照要求招募入组志愿受试者，签署书面知情同意书。入组前根据入选和排除标准等询问受试者一系列关于疾病史、健康状况等问题，同时对试验部位色斑等皮肤状况进行符合性评估和肤色测试筛选，并记录。

5.5.2 入选正式试验的受试者按照分层随机法分为试验样品组（侧）和对照样品组（侧），确保可能影响试验结果的重要因素（性别和色斑类型等）。

5.5.3 对入选受试者进行使用样品前皮肤基础值评估和测试，包括视觉评估、仪器测试和标准图像拍摄，并记录；样品使用后2周、4周±1天、8周±2天等（样品使用≥12周时可±3天）分别再次进行相同的评估和测试及记录。

5.5.3.1 视觉评估

在各访视时点，由经过培训的皮肤科医生借助由浅至深肤色的色卡对试验部位色斑区进行肤色评估，并记录评分。

5.5.3.2 皮肤色度仪测量

在各访视时点，用皮肤色度仪分别测量试验组（侧）及对照组（侧）试验部位色斑区皮肤的L*、 a*、 b* 数值，每个测试区测试三次，记录并计算ITA°值。测试皮肤区域ITA°值越大，肤色越浅，反之越深。

5.5.3.3 皮肤黑素检测仪测量

在各访视时点，用皮肤黑素测试仪分别测量试验组（侧）及对照组（侧）试验部位色斑区皮肤的MI值，每个测试区测试三次，并记录；测试区MI值越小，肤色越浅，反之越深。

5.5.3.4 图像摄取和分析

在各访视时点，采用皮肤图像拍摄系统拍摄标准图像。用图像分析软件分析受试部位不同访视时点相关参数（色斑光密度均值、色斑面积占比），并记录；受试部位图像色斑光密度均值越小，肤色越浅，反之越深。

5.5.3.5 不良反应/事件

上述试验过程中，如有皮肤不良反应/事件发生，应由皮肤科医生根据其严重程度判断是否继续或终止试验，采取合理的处理措施，并详细记录。

5.6  数据统计

应用统计分析软件进行数据的统计分析。

计量资料表示为：均值±标准差，并进行正态分布检验，符合正态分布要求，试验组和对照组之间的比较采用独立样本t检验，否则采用独立样本秩和检验；分侧试验数据符合正态分布要求时，试验侧和对照侧之间比较采用配对样本T检验，否则采用两个相关样本Wilcoxon秩和检验。

等级资料表示为：中位数（最小值，最大值），试验组和对照组之间比较采用独立样本秩和检验；分侧试验试验侧和对照侧之间比较采用两个相关样本Wilcoxon秩和检验。

净改变值=样品使用后某一访视时间点的评测值-样品使用前的评测值

上述统计分析均为双尾检验，显著性水平为α=0.05。

5.7  试验结论

试验组（侧）使用样品前后任一访视时点视觉评估、仪器测试或图像分析相关参数中任一参数的净改变值显著优于对照组（侧）结果时（P<0.05），则认定试验样品有祛斑美白功效，否则认为试验样品无祛斑美白功效。

6  检验报告

根据《化妆品注册和备案检验工作规范》要求出具。

检验报告应包括下列内容：样品编号、名称、生产批号、生产及送检单位、样品物态描述以及检验起止时间等，检验项目、材料和方法、检验结果、结论。检验报告应有授权签字人签字，归档报告应有检验人、校核人和授权签字人分别签字，均需加盖试验机构检验检测专用章或公章。其中检验结果以表格形式给出，如附录C。

附录C

（规范性附录）

第二法评测结果记录表

表C.1  试验样品及对照的ITA°值和MI值

| 受试物 | 受试者 编号 | 姓名 （首字母） | 性别 | 年龄 | 使用前 |  | 使用后 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2周 |  | 4周 |  | 8周 |  |
|  |  |  |  |  | ITA° | MI | ITA° | MI | ITA° | MI | ITA° | MI |
| 试验样品 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 平均值X 标准差SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对照样品 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 平均值X 标准差SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：计量资料数据结果表

表C.2  试验样品及对照的图像分析参数

| 受试物 | 受试者 编号 | 姓名 （首字母） | 性别 | 年龄 | 使用前 |  | 使用后 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2周 |  | 4周 |  | 8周 |  |
|  |  |  |  |  | 色斑光密度均值 | 色斑面积占比 % | 色斑光密度均值 | 色斑面积占比 % | 色斑光密度均值 | 色斑面积占比 % | 色斑光密度均值 | 色斑面积占比 % |
| 试验样品 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 平均值X 标准差SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对照样品 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 平均值X 标准差SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：计量资料数据结果表

表C.3  试验样品及对照的肤色视觉评分

| 受试物 | 受试者编号 | 姓名 （首字母） | 性别 | 年龄 | 使用前 | 使用后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2周 | 4周 | 8周 |
| 试验样品 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 最小值Min 中位数Median 最大值Max |  |  |  |  |  |  |  |
| 对照样品 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …… 最小值Min 中位数Median 最大值Max |  |  |  |  |  |  |  |

注：等级资料数据结果表

化妆品祛斑美白功效测试方法（征求意见稿）起草说明

为了规范和指导我国化妆品祛斑美白功效测试工作，配合《化妆品监督管理条例》和《化妆品注册和备案检验工作规范》的深入实施，国家药监局化妆品标准化技术委员会组织开展了对《化妆品祛斑美白功效测试方法》的修订工作。现就修订工作有关情况说明如下：

一、起草原则

（一）依法依规原则。在《化妆品监督管理条例》和《化妆品注册和备案检验工作规范》总体框架规定和要求下进行本次化妆品祛斑美白功效测试方法的修订。

# （二）科学可行原则。在全面参考国内外相关标准、法规和文献的基础上，充分结合我国化妆品产业现状，修订化妆品祛斑美白功效测试方法。

# （三）公开透明原则。化妆品祛斑美白功效测试方法修订过程中，坚持“公开透明、广泛参与”原则，积极征求各监管部门、专家、行业意见，同时根据意见反馈情况及时修改完善。

二、起草过程

# 本次修订工作于2024年12月启动，修订工作小组经过系统梳理国内外相关标准、技术指南、文献资料以及原方法使用以来的各方反馈意见和建议，初步拟定方法修订初稿和相应验证试验方案。验证方案通过伦理委员会审查后，由三家外部验证机构同步开展验证试验，根据验证试验结果确定方法修订初稿。

2026年2月，提交人体安全与功效评价分技术委员会进行初审，审查结论为修改后通过。根据专家审查意见修改完善后，形成该征求意见稿。

三、与我国已有相关标准的关系

本方法同《化妆品安全技术规范（2015年版）》（以下简称《规范》）中的原方法比较，修订的《化妆品祛斑美白功效测试方法》修改完善了范围、试验目的、受试者选择条件和试验方法等内容。实现与现行法规要求的一致性和加强试验质量控制的要求。

四、与国际同类标准的关系

在参考韩国《美白化妆品功效评价指南》中人体功效评价测试方法以及相关文献资料的基础上，充分结合国内现状和具体情况，重点对《规范》原方法中的涂样区域边界间隔距离和紫外线照射模型黑化程度进行了具体的修订和要求。

五、其他需说明的问题

无。